污水处理厂节能现场调查表

1：现场的规划图、项目看板、执行标准的照片、全局照片。

2：厂门口、一沉池、生化池、二沉池、中控室、鼓风机房内照片。

3、各台鼓风机的面板照片（如果有面板的话）。

4、各台鼓风机的铭牌照片。

5、在中控室调阅以下曲线图：

（1）生化池末端好氧段，最高的一个溶氧值DO的曲线图，3个月的、一个星期的，照片。

（2）进水COD值的曲线，3个月的、一个星期的，照片。

6、现场工艺方式是：______   共____套， 每套的处理量：______万吨

污水属于生活污水还是工业污水？

好氧段所需的溶氧量DO是多少？

现场的溶氧量DO是自动控制还是手动控制？

现场的DO值实际为多大？

7、列出各台鼓风机的实际参数：

| 序号 | 额定 电压 | 额定 功率 | 进口 导叶 开度 | 出口 导叶 开度 | 空气 流量 | 工作 电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

8、全年运行情况：鼓风机在夏季运行   台，冬季运行  台。

全年鼓风机用电量        度，电费单价     元/度。

9、现场溶氧量控制方式？具体描述：